Опросный лист на пожарные шкафы управления Aikon

| Данные о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к шкафу управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логика работы шкафа | ☐ Внутренний пожарный водопровод (дренчерная) ☐ Спринклерное пожаротушение(+жокей) ☐ Нестандартная логика шкафа (опишите в пояснениях!!!) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип насоса | Кол-во |  | Мощность, кВт |  |  | Напряжение | Тип пуска |  |
| Основной насос |  |  |  |  |  | ☐220В ☒380В | ☐Плавный пуск ☐Прямой пуск ☐Частотный преобразователь |  |
| Резервный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐220В ☒380В | ☐Плавный пуск ☐Прямой пуск ☐Частотный преобразователь |  |
| Жокей насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐220В ☒380В | ☐Плавный пуск ☐Прямой пуск ☐Частотный преобразователь |  |
| Дренажный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐220В ☐380В | ☐Плавный пуск ☐Прямой пуск ☐Частотный преобразователь |  |
| Управление дренажным насосом | ☐ По встроенному в насос поплавку ☐ По внешним поплавкам (указать кол-во поплавков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во вводов питания | ☒ Отдельный ввод на каждый электродвигатель ☐ Два ввода (с АВР) ☐ Один ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал управления | ☒ Любой из стандартных: - 12В - 24В - NO(NC) - «сухой контакт» ☐ Не стандартный (напишите в пояснениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения по габаритам | Высота |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | Ширина |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | Глубина |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки | ☒ IP54 ☐ IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация шкафа (ценовой сегмент) | ☒ Dekraft (средний) ☐ Chint (верхний) ☐ System Electric (премиальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | ☒ Без обогрева УХЛ4 (в помещении) ☐ С обогревом УХЛ1 (уличный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение органов управления, индикации | ☒ Снаружи ☐ Внутри (на внутренней двери) ☐ Внутри (на DIN-рейке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение вводов/выводов | ☐ Сверху ☒ Снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление задвижками | ☐ Да ☒ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры электрозадвижки (если требуется управление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрозадвижка | Кол-во | Напряжение, В |  | Мощность, кВт |  |  | Задержка пуска, с | Действие при пожаре |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Открывается ☐Закрывается |
| Электрозадвижка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Открывается ☐Закрывается |
| Контроль положения ручных задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация | ☐Да ☐Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация | ☐Да ☐Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные пояснения/Алгоритм работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |